中共宣城市委党校房顶防水维修工程

发包文件

| 项目名称： | 中共宣城市委党校房顶 防水维修工程 |
| --- | --- |

2025年5月

目   录

第一章 发包项目公告

第二章 投标人须知

第三章 招标项目要求及评审办法

第四章 合同文本

第五章 投标文件格式和内容

# 第一章  中共宣城市委党校房顶防水维修工程发包公告

一、发包条件

本发包项目中共宣城市委党校房顶防水维修工程已批准，资金已落实，发包人为中共宣城市委党校。现对该项目进行发包。（本项目投标文件须为纸质文件）

二、项目概况与发包范围

1、项目概况及发包范围：行政楼四楼房顶、教学楼404教室房顶防水材料维修，两处面积约1002平方米，预算控制价58395.38元。具体做法是对原基层局部空鼓处铲除修复，两处房顶全部刷冷底子油和重新铺贴4mm厚SBS防水卷材。要求建筑垃圾清理外运。

2、计划工期：3个日历天（遇雨天相应顺延）

3、质量标准：合格

4、本项目控制价为：58395.38元

5、建设地点：宣城市

三、投标人资格能力要求

投标人须具备：具有建筑工程施工总承包资质或者防水防腐保温专业总承包资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

四、发包文件的获取

4.1、获取时间：公告发布之日起至2025年6月 4日 9时00分。

4.2、获取方式：请于公告发布之日起从中共宣城市委党校网站下载发包文件及附件。

五、 投标截止时间

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月 4日 9时00分。

六、 投标文件的递交

投标人应在投标截止时间之前，前往宣城市宣州区昭亭中路58号中共宣城市委党校一楼总务处送达投标文件（正本一份、副本一份，密封并加盖单位公章）。

七、联系方式

联系人： 石老师

联系电话：  0563-2515427

2025年5月28日

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 详见项目发包公告 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 详见项目发包公告 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 详见项目发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见项目发包公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见项目发包公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见项目发包公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 详见项目发包公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织，踏勘时间：若需要，招标截止5日前可自行前往 踏勘集中地点 |
| 1.5.2 | 招标预备会 | ☑不召开 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.5.3 | 分包 | ☑ 不允许 - 允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 1.5.4 | 履约保证金 | R无。 |
| 2.2.1 | 投标提出问题的截止时间 | 2025年6月4日前提出，通过电话0563-2515427进行确认。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改 的发布 | 发布网址： http://www.ahxcdx.gov.cn/ |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 投标文件应包括下列内容 详见发包文件要求、投标文件格式和内容 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 £ 允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见项目发包公告 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见项目发包公告 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见项目发包公告 |
| 6.1 | 中标公示地点(或网址) | 发布网址： http://www.ahxcdx.gov.cn/ |
|  | 需补充的其他内容 |  |
| 新增1 | 支付方式：竣工验收合格后支付至决算金额的97%；余款在质保期满后付清。 |  |
| 新增2 | - 中标人负责衔接用于施工的水、电（费用自理）； 2、请投标人自行勘察现场，现场等情况由投标人自行考虑，相关费用包括在投 标报价中； 3、中标人施工结束后，做好场地垃圾等清理工作； 4、中标人在施工过程中应做好安全防护等措施。 |  |
| 新增3 | 本项目响应人只需报（总价）（无需清单报价）作为成交价即合同价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，据实结算。 |  |

注：招标人对招标文件具有最终解释权。

第三章  发包要求及评审办法

# 一、发包要求：

投标文件有下列情形之一的，发包人将否决其投标：

1.逾期或者未在规定时间内送达投标文件的；

2.投标文件存在虚假内容的。

# 二、评审办法：

1.所有不高于最高投标限价的报价为有效报价，否则为无效报价，无效报价不参与资格评审，通过资格审查且报价最低的投标人为中标人（若出现相同报价则现场摇号确定）。

2.投标文件的审查内容及无效的情形：投标文件字迹潦草、模糊，无法辨认的或工程名称错误的。投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。串通投标的。经发包人认定的其他无效情形。

3.其他

3.1 经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）官方渠道查询到响应单位及其法定代表人、拟任项目负责人开标前有行贿犯罪记录，响应单位被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且被限制投标的、重大税收违法案件当事人、失信被执行人或在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，有上述情形之一的取消中选候选人资格。

3.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对发包人施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

3.3 本评标办法由发包人制定，解释权属于发包人。

- 合同部分

- (本项目合同仅供参考，具体以双方实际签订为准）

一、合同格式

本工程正式合同文本采用建设部和国家工商总局颁发的《建设工程施工合同》(GF-13-0201)。

二、合同条款

第一部分　协 议 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：中共宣城市委党校房顶防水维修工程

工程地点：

工程内容：

资金来源：

第二条  工程承包范围

承包范围：

第三条  合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数    日历天    （遇雨天相应顺延）

第四条  质量标准

工程质量标准：    合格

第五条  合同价款

合同控制价金额（大写）：   （人民币）￥：      元，具体金额以据实结算为准。

第六条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、成交通知书

３、响应书及其附件

４、本合同通用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第八条  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第九条  合同生效

合同订立时间：   年   月   日

合同订立地点：

本合同双方约定  签字（盖章）后生效。

发 包 人：（公章）                            承包人：（公章）

住      所：                                  住      所：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代表人：                                  委托代表人：

电      话：                                  电      话：

传      真：                                  传      真：

开户银行：                                       开户银行：

账      号：                                     账      号：

邮 政 编 码：                                 邮 政 编 码：

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：  （1）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（3）成交通知书、（4）响应书及其附件、（5）发包文件。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用  无 语言文字。

2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、适用于本工程的安徽省、宣城市建设相关法规或条例。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国及省市有关工程质量、工程建设的法规、规范、条例、办法等。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：不采用

二、双方一般权利和义务

1.工程师

1.1 建设单位委派的工程师

姓名：               职务：

发包人委托的职权：对工程质量、进度全面控制；负责日常工程质量的监督、巡查和验收；配合造价控制；协调双方关系。

2.施工单位项目负责人

姓名：            职务：

3.发包人工作

3.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  协商

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在开工前提供水、电源，由施工单位自行引接，用水、电费用及损耗承包人按市场价承担。

（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_需要办理的有关证件由乙方办理，甲方协助，费用按有关规定执行__

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  随同处理

（5）双方约定发包人应做的其他工作：  届时商定

3.2 发包人委托承包人办理的工作：  届时商定

4.承包人工作

4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）全面负责现场施工安全，承担安全所有责任。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  自理_

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  无

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：自理

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  自理

（5）施工现场清洁卫生的要求：  做到安全文明施工、保证施工场地清洁卫生

（6）双方约定承包人应做的其他工作：  协助发包人做好建设的其他相关工作

三、施工组织设计和工期

１．进度计划

1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：  开工前3日内上报总施工方案，为保障工程施工顺利进行，根据要求上报调整方案及进度计划。

1.2 工程中有关进度计划的要求：  要求同步施工、同步完成

四、质量及工期要求

1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。

2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失

3、乙方必须严格按照操作规程安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。

五、合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1 本合同价款采用固定综合单价，不得以清单漏项、现场条件不满足、技术要求等理由增加工程造价。

２．工程量确认

2.1 工程验收合格后；结算时工程量按实际发生量计取。

3.工程款支付

竣工验收合格后支付至决算金额的97%；余款在质保期（五年）满后付清。

六、材料设备供应

1.发包人供应

1.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：    /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：  不采用

（4）到货地点与一览表不符：    /

（5）供应数量与一览表不符：      /

（6）到货时间与一览表不符：       /

七、违约、索赔和争议

1.违约

1.1.未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则甲方有权终止合同。

1.2.乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

1.3.乙方在施工中，确保施工安全，并服从甲方的管理，遵守甲方的作息时间等各项制度及安全规定，若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

1.4.乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

1.5.若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，并负责恢复施工现场至施工前，并按照合同金额的20%向发包人支付违约金。

1.6.若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，乙方无条件返工、修复，直至达到甲方要求，其损失由乙方自行负责。

1.7.本工程的质保期为5年，质保期内发生任何质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知2小时内进场维修，24小时内维修完毕，否则甲方将自行组织维修，维修费从质保金中扣除，并处罚金5000元/次。

1.8、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚，处罚金不低于1000元/次。

2.争议

2.1 本合同在履行过程中发生争议时，有双发当事人协商解决，协商、调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交  宣城市仲裁委员会仲裁；

（2）依法向项目所在地人民法院起诉。

八、其他事项

1、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。

2、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。

3.甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

4.乙方必须按照图纸、发包文件和工程量清单组织施工。

5.工程分包

5.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：  不采用

分包施工单位为：  无

6.不可抗力

6.1 双方关于不可抗力的约定：  无

7．保险

7.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：  无

发包人委托承包人办理的保险事项：  无

8．担保

8.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无  担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：   作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：  无

第五章  投标文件格式和内容

附件一：

投  标  书

中共宣城市委党校         ：

- 我方已仔细研究了  中共宣城市委党校房顶防水维修工程          招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以报价    元，工期   3个   日历天（遇雨天相应顺延），并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到   合格         标准。

2、我方已详细审核了全部非依法招标项目的招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、如果我方中标，我方将委派            为本项目项目负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.2.1条规定的投标有效期有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：　  (盖单位公章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

邮政编码：　　　　　电话：　　　　传真：

日期：　　　年　　　月　　　日

附件二：

承诺书

：

根据已收的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后， 承诺如下：

1、若我公司中标，我公司承诺在要求的工期内完成合同内容，若不能按期，我公司接受招标人根据合同进行相关处罚，涉及处罚款项由发包方直接在结算款里扣除。

2、我公司所报价格是经过精心核算后确定，完全能够满足完成该项目要求，报价高于成本价格，没有恶意报价。若我公司中标后不能按期完成或中途退场，我公司按照合同金额的20%向发包人支付违约金，无任何异议。

3、我公司承诺工程量按实际发生计量，价款不高于合同控制价，具体以据实结算为准。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或代理人（签字）：

年    月    日

附件三：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：     年龄：     职务：

系                                           法定代表人。

特此证明

投标人：          (盖单位公章)

年    月    日

附件四：

法定代表人授权书

招标人名称：

（投标人全称），法定代表人         （姓名），授权                    （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位                    工程施工招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定人代表（签字）；

投标人全称(盖单位公章)：

日期：

附：全权代表姓名：                  性别：

职务：                          年龄：

电话：                          传真：

详细通信地址：                  邮编：

附件五：

拟在本工程任职的主要管理人员表（若有）

| 机 构 | 项目管理 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |

## 其他资料

主要包括有效的营业执照复印件（加盖公章)、有效资质证书复印件（加盖公章)、安全生产许可证复印件（加盖公章）等。